## Hoja1
| I90DIA26 | = | PROGRAMA DIARIO+BILATERAL
|  |  | Indicadores | Programa (MWh)
|  |  | Dia | 2025-07-07
|  |  | Programa | PDBF
Unidad de Programación | Tipo Oferta | Tipo Transacción | Hora | Total | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
EGREEN | 10 | Mercado |  | 12089.8 | 428.5 | 363.4 | 318.7 | 300.1 | 312.2 | 347.2 | 383.4 | 403.6 | 409.2 | 404.9 | 403.6 | 416 | 437.9 | 464.3 | 500.2 | 547.5 | 599 | 645.2 | 684 | 718 | 740.3 | 751.8 | 757 | 753.8
EGREEN | 10 | Bilateral |  | 884.6 | 21.3 | 17 | 14.4 | 14 | 14.9 | 17.3 | 19.1 | 20.4 | 22.9 | 26.3 | 30.3 | 34.4 | 37.3 | 38.8 | 41.2 | 45.7 | 51.8 | 55.9 | 58.3 | 59.9 | 61.2 | 61 | 60.3 | 60.9
| I90DIA03 | = | RESTRICCIONES DEL DIARIO
[7 empty] | Indicadores | MWh
[7 empty] | Dia | 2025-07-07
Redespacho | Sentido | Unidad de Programación | Nm Oferta asignada | Tipo Oferta | Tipo cálculo | Tipo Restricción | Hora | Total | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
UPLPVPV | Bajar | EGREEN | -1 | 10 | Simple | SCB |  | -1677.3 | [8 empty] | -176 | -142.9 | -142.1 | -144.6 | -151.8 | -149.2 | -128.9 | -137.4 | -152.6 | -99.7 | -236.8 | -5.1 | -3.3 | -2.4 | -2.4 | -2.1
ECO | Bajar | EGREEN | 34244359 | 10 | No aplica | N/A |  | -449.8 | 00-01: -20; 01-02: -40; 02-03: -40; 03-04: -20; 04-05: -20; 05-06: -20; 06-07: -20; 20-21: -16.7; 21-22: -57.6; 22-23: -97.6; 23-24: -97.9
| I90DIA01 | = | PDVP que es DIARIO+BILATERAL+ RESTRICCIONES DEL DIARIO
|  | Indicadores | Programa (MWh) | bar: 00-01 to 18-19
|  | Dia | 2025-07-07 | bar: 00-01 to 18-19
|  | Programa | PDVP | bar: 00-01 to 18-19
Unidad de Programación | Tipo Oferta | Hora | Total | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
EGREEN | 10 |  | 10847.3 | 429.8 | 340.4 | 293.1 | 294.1 | 307.1 | 344.5 | 382.5 | 424 | 256.1 | 288.3 | 291.8 | 305.8 | 323.4 | 353.9 | 412.5 | 455.8 | 498.2 | 601.4 | 505.5 | 772.8 | 781.5 | 752.8 | 717.3 | 714.7
| I90DIA19 | = | PHF1 QUE ES IGUAL DIARIO+BILATERAL+ RESTRICCIONES DEL DIARIO+ 1 IDA (EN ESTE CASO 128,9)
|  | Indicadores | Programa (MWh)
|  | Dia | 2025-07-07
|  | Programa | PHF-1
Unidad de Programación | Tipo Oferta | Hora | Total | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
EGREEN | 10 |  | 10976.2 | 445 | 377.3 | 325.9 | 298.6 | 304.5 | 333.9 | 364.3 | 382.4 | 237.2 | 271.9 | 274.7 | 269 | 287.2 | 341.5 | 405.6 | 455.9 | 502.9 | 605.5 | 506.8 | 771.4 | 797.5 | 806.5 | 805.1 | 805.6
|  |  | 1 IDA | 00-01: 128.9
| I90DIA20 | = | PHF2 QUE ES IGUAL DIARIO+BILATERAL+ RESTRICCIONES DEL DIARIO+ 1 IDA (EN ESTE CASO 128,9) + 2 IDA (EN ESTE CASO ES -62,5)
|  | Indicadores | Programa (MWh)
|  | Dia | 2025-07-07
|  | Programa | PHF-2
Unidad de Programación | Tipo Oferta | Hora | Total | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
EGREEN | 10 |  | 10913.7 | 447.9 | 372.2 | 314.5 | 285.6 | 285.3 | 306.1 | 341.5 | 370.5 | 247.1 | 276.5 | 282.8 | 280 | 298.7 | 333.6 | 401.1 | 455.9 | 501.8 | 600.5 | 504.7 | 776.7 | 800.6 | 811.7 | 812.6 | 805.8
|  |  | 2 IDA | 00-01: -62.5
| I90DIA21 | = | PHF3 QUE ES IGUAL DIARIO+BILATERAL+ RESTRICCIONES DEL DIARIO+ 1 IDA (EN ESTE CASO 128,9) + 2 IDA (EN ESTE CASO ES -62,5) + 3 IDA (EN ESTE CASO ES -3848,9)
|  | Indicadores | Programa (MWh)
|  | Dia | 2025-07-07
|  | Programa | PHF-3
Unidad de Programación | Tipo Oferta | Hora | Total | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
EGREEN | 10 |  | 7064.8 | 12-13: 293.7; 13-14: 334.1; 14-15: 400.3; 15-16: 445.3; 16-17: 488.9; 17-18: 591.1; 18-19: 493.7; 19-20: 774.6; 20-21: 801.8; 21-22: 814.8; 22-23: 817.6; 23-24: 808.9
|  |  | 3 IDA | 00-01: -38.9
| I90DIA36 | = | PHFC QUE ES IGUAL DIARIO+BILATERAL+ RESTRICCIONES DEL DIARIO+ 1 IDA (EN ESTE CASO 128,9) + 2 IDA (EN ESTE CASO ES -62,5) + 3 IDA (EN ESTE CASO ES -3848,9)+ INTRADIARIO CONTINUO (EN ESTE CASO ES 3817,4)
|  | Indicadores | Programa (MWh)
|  | Dia | 2025-07-07
|  | Programa | PHFC
Unidad de Programación | Tipo Oferta | Hora | Total | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
EGREEN | 10 |  | 10882.2 | 455.9 | 387.2 | 314.5 | 285.6 | 285.3 | 306.1 | 325.7 | 370.5 | 250 | 279 | 276.3 | 278.4 | 293.7 | 334.1 | 400.1 | 445.3 | 488.9 | 591.1 | 493.7 | 777.7 | 801.8 | 814.8 | 817.6 | 808.9
|  |  | CONTINUO | 00-01: 7.4
I90DIA06 = ENERGÍA DE RESERVA RR
[6 empty] | Indicadores | MWh
[6 empty] | Dia | 2025-07-07
Sesión | Redespacho | Sentido | Unidad de Programación | Nm Oferta asignada | Tipo Oferta | Cuarto de Hora del dia | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96
S.23 | RR | Subir | EGREEN | 4044474 | 10 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I90DIA07 = ENERGÍA DE TERCIARIA
|  |  |  | Indicadores | MWh
|  |  |  | Dia | 2025-07-07
Sentido | Unidad de Programación | Tipo Oferta | Redespacho | Cuarto de Hora del dia | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96
Subir | EGREEN | 10 | TERPRO |  | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16.25 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I90DIA08 = ENERGÍA DE RESTRICCIONES EN TIEMPO REAL
[8 empty] | Indicadores | MWh
[8 empty] | Dia | 2025-07-07
Redespacho | Tipo | Sentido | Unidad de Programación | Tipo Oferta | Tipo cálculo | Signo de Energía | Tipo Restricción | Cuarto de Hora del dia | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96
Restricciones Técnicas | UPLTROR | Bajar | EGREEN | 10 | No aplica | Negativo | SCB |  | -371.68 | 81: -0.177; 82: -6.123; 83: -27.225; 84: -28.775; 85: -26.95; 89: -36.875; 90: -28.025; 91: -27.225; 92: -26.4; 93: -29.93; 94: -47.325; 95: -43.425; 96: -43.225
Restricciones Técnicas | UPLTROR | Bajar | EGREEN | 10 | No aplica | Negativo | SCA |  | -0.012 | 1: -0.012
I90DIA08 = ENERGÍA P48
|  | Indicadores | Programa (MWh)
|  | Dia | 2025-07-07
|  | Programa | P48
Unidad de Programación | Tipo Oferta | Cuarto de Hora del dia | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96
EGREEN | 10 |  | 10571.533 | 122.688 | 117 | 110.975 | 105.175 | 103.95 | 99.175 | 94.45 | 89.65 | 83.175 | 80.125 | 77.075 | 74.15 | 72.6 | 71.825 | 71.075 | 70.075 | 70.575 | 71.1 | 71.575 | 72 | 73.625 | 75.525 | 77.475 | 79.475 | 76 | 79.6 | 83.275 | 86.825 | 90.775 | 92.025 | 93.275 | 94.45 | 65.05 | 63.925 | 61.15 | 59.85 | 71.1 | 70.2 | 69.025 | 68.625 | 69.275 | 70.2 | 68.15 | 68.625 | 68.625 | 69.55 | 70.45 | 69.725 | 70.1 | 72.25 | 74.525 | 76.8 | 80.15 | 82.45 | 84.575 | 86.925 | 95.7 | 98.65 | 101.475 | 104.225 | 107.225 | 109.975 | 112.675 | 115.45 | 117.975 | 120.9 | 123.55 | 126.45 | 145.6 | 147.025 | 148.4 | 150.025 | 121.05 | 122.65 | 124.2 | 125.775 | 189.2 | 192.175 | 196.7 | 199.575 | 199.898 | 194.152 | 173.4 | 172.05 | 174.9 | 221 | 220.5 | 219.9 | 182.075 | 176.85 | 176.65 | 176.475 | 172.745 | 155.075 | 158.675 | 158.525