## Caso planta PV agro
Sistema fotovoltaico en cubierta
Potencia sistema fotovoltaico | kW | 239 | Dimensionamiento realizado en función del espacio disponible, potencias unitarias de módulos, configuración de planta, características estructurales, etc.
Resultados obtenidos
Producción anual fotovoltaica | MWhe | 345.1355 | Obtenido de las simulaciones con PVSYST para esta planta (considerando orientación, selección de módulos, inversores, pérdidas, irradiación, etc.)
Producción anual fotovoltaica autoconsumida | MWhe | 339.6086 | Obtenido tras la comparación hora a hora con la demanda de la instalación industrial
Factor de degradación anual | % | 0.4
Ahorro término energía | €/año | 25920.8567 | Corresponde con el coste de la energía eléctrica que hubiera tenido el industrial si la hubiera importado de la red (suma hora a hora anual)
Ahorro impuesto eléctrico | €/año | 1325.2547 | Corresponde con el coste asociado al impuesto eléctrico (5,11269632%) que hubiera tenido el industrial si la hubiera importado de la red
Remuneración por exportación | €/año | 241.9073 | Volumen exportado (MWh) por precio de venta en las horas de exportación correspondientes (€/MWh)
Peaje de acceso a la generación vertida a red | €/año | 1.5475 | Mutiplicando la energía excedentaria vertida a la red por el coste de colocación (0,28 €/MWh)
Impuesto a la generación eléctrica | €/año | 16.9335 | Corresponde con el 7% del ingreso percibido por la energía colocada en la red
Total ahorro variable | €/año | 27469.5377 | Suma de los anteriores
Mantenimiento (OPEX) | €/año | 2390 | OPEX unitario = 10 EUR/kW
Balance ahorro | €/año | 25079.5377 | EBITDA hipotético año 0
Relación de inversiones
Refuerzo estructural de la cubierta | € | 30000 | Estimación para este caso
Suministro, ingeniería, montaje y dirección de obra del sistema fotovoltaico | € | 215100 | 900 | EUR/kWp | Referencia coste inversión de este tipo de instalaciones
Total | € | 245100 | 1025.523 | EUR/kWp | Incluyendo coste de refuerzo estructural en este caso
| PRSI | 9.7729
[5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  |  | IPC | 1.9% | 1.9% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.01%
[5 empty] | Senda aumento precio energía importada | EU | CARG 2020/2030 | 5%
[7 empty] | CARG 2030/2040 | 3%
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  | Senda de degradación |  | 0.98 | 0.976 | 0.972 | 0.968 | 0.964 | 0.96 | 0.956 | 0.952 | 0.948 | 0.944 | 0.94 | 0.936 | 0.932 | 0.928 | 0.924 | 0.92 | 0.916 | 0.912 | 0.908 | 0.904
|  |  | Ingresos |  | 28266.1543 | 28967.1549 | 29563.8783 | 30048.7259 | 30415.3203 | 30658.6429 | 30775.1458 | 30176.8769 | 29465.9097 | 28650.2933 | 27739.214 | 26742.8214 | 25672.0389 | 24538.3616 | 23353.6495 | 22129.9183 | 20879.1353 | 19613.0245 | 18342.8851 | 17079.4271
|  |  | Gastos |  | 2435.41 | 2481.6828 | 2531.3164 | 2581.9428 | 2633.5816 | 2686.2533 | 2740.247 | 2795.3259 | 2851.512 | 2908.8274 | 2967.2948 | 3026.9374 | 3087.7789 | 3149.8432 | 3213.1551 | 3277.7395 | 3343.622 | 3410.8288 | 3479.3865 | 3549.3222
|  |  | EBITDA |  | 25830.7443 | 26485.4721 | 27032.5618 | 27466.7831 | 27781.7387 | 27972.3896 | 28034.8988 | 27381.551 | 26614.3977 | 25741.466 | 24771.9192 | 23715.884 | 22584.26 | 21388.5184 | 20140.4945 | 18852.1788 | 17535.5133 | 16202.1957 | 14863.4986 | 13530.105
|  |  | Amortización lineal 20 años |  | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255
|  |  | EBIT |  | 13575.7443 | 14230.4721 | 14777.5618 | 15211.7831 | 15526.7387 | 15717.3896 | 15779.8988 | 15126.551 | 14359.3977 | 13486.466 | 12516.9192 | 11460.884 | 10329.26 | 9133.5184 | 7885.4945 | 6597.1788 | 5280.5133 | 3947.1957 | 2608.4986 | 1275.105
|  |  | Impuesto sociedades (25%) |  | 3393.9361 | 3557.618 | 3694.3905 | 3802.9458 | 3881.6847 | 3929.3474 | 3944.9747 | 3781.6378 | 3589.8494 | 3371.6165 | 3129.2298 | 2865.221 | 2582.315 | 2283.3796 | 1971.3736 | 1649.2947 | 1320.1283 | 986.7989 | 652.1246 | 0
|  |  | BDI |  | 10181.8082 | 10672.8541 | 11083.1714 | 11408.8373 | 11645.054 | 11788.0422 | 11834.9241 | 11344.9133 | 10769.5483 | 10114.8495 | 9387.6894 | 8595.663 | 7746.945 | 6850.1388 | 5914.1208 | 4947.8841 | 3960.3849 | 2960.3968 | 1956.3739 | 1275.105
|  |  | FCF | -245100 | 22436.8082 | 22927.8541 | 23338.1714 | 23663.8373 | 23900.054 | 24043.0422 | 24089.9241 | 23599.9133 | 23024.5483 | 22369.8495 | 21642.6894 | 20850.663 | 20001.945 | 19105.1388 | 18169.1208 | 17202.8841 | 16215.3849 | 15215.3968 | 14211.3739 | 13530.105
|  |  | FC agregado | -245100 | -222663.1918 | -199735.3377 | -176397.1663 | -152733.329 | -128833.275 | -104790.2327 | -80700.3086 | -57100.3954 | -34075.8471 | -11705.9976 | 9936.6918 | 30787.3548 | 50789.2998 | 69894.4386 | 88063.5594 | 105266.4435 | 121481.8285 | 136697.2253 | 150908.5992 | 164438.7042
|  | WACC | 4.745%
|  | TIR | 6.043%
|  | VAN | 25644.6454
Ahorro CO2
|  | Factor emisión mix (REE, 2018) | 0.246 | 2025 0: tCO2/MWhe
ORDEN IET/107/2014
|  | Factor emisión hasta BT | 0.27997 | 2025 0: tCO2/MWhe
|  | Ahorro emisiones PV | 95.0811 | 2025 0: tCO2/año
|  | 20 | kg CO2/año | 2025 0: Ref. Fundación Aquae
|  | Planta PV equivale a CO2 fijado por | 4754.0554 | 2025 0: Arboles
ESTIMACIÓN LCOE
|  |  | P (MWp) | 2025 0: 0.239
|  |  | CAPEX (€) | 2025 0: 245100
|  |  | CAPEX (€/kWp) | 2025 0: 1025.523
|  |  | Net electrical energy (MWh/año) | 2025 0: 345.1355
|  |  | O+M (€/año) | 2025 0: 2390
|  |  |  | Año | Año | Año | Año | Año | Año | Año | Año | Año | Año | Año | Año | Año | Año | Año | Año | Año | Año | Año | Año | Año
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  | CAPEX | 0: 245100
|  |  | O+M | -36539.995 | -2435.41 | -2481.6828 | -2531.3164 | -2581.9428 | -2633.5816 | -2686.2533 | -2740.247 | -2795.3259 | -2851.512 | -2908.8274 | -2967.2948 | -3026.9374 | -3087.7789 | -3149.8432 | -3213.1551 | -3277.7395 | -3343.622 | -3410.8288 | -3479.3865 | -3549.3222
|  |  | Electrical energy (MWh) | 6398.2263 | 332.8164 | 331.458 | 330.0996 | 328.7411 | 327.3827 | 326.0243 | 324.6658 | 323.3074 | 321.949 | 320.5905 | 319.2321 | 317.8737 | 316.5152 | 315.1568 | 313.7984 | 312.4399 | 311.0815 | 309.7231 | 308.3646 | 307.0062
|  |  | LCOE (€/MWh) | 0: 44.0184

## Estructura capital
Procedimiento de cálculo del coste de capital
| E | 70% | Endeudamiento
| A | 2.3333 | Apalancamiento
| Tf | 0.25 | Tasa fiscal = Impuesto sociedades España
| Beta desapalancada | 0.67 | Valor del riesgo intrínseco al activo |  | http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html | (Prof. Damodaran)
| Beta apalancada | 1.8425 | Apalancamiento de Beta. Inclusión del riesgo financiero
| Tlr | 3.29% | Ref. rentabilidad deuda pública | https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/si_1_2.pdf
| Prm | 3% | Lo que el inversor adicionalmente exige a los fondos propios que introduce en el proyecto
| Ke | 8.818% | Componente del WACC asociada a los fondos propios (Equity en inglés)
| Cdm | 4% | Prima exigida por el agente que aporta la deuda (banco, fondo de inversión) para entrar en el proyecto
| Kd | 3% | Componente del WACC asociada a la deuda (Debt en inglés)
| WACC | 4.745% | Tasa de descuento a considerar. Valor mínimo que exigimos a un proyecto, de acuerdo con esta estructura de capital, para invertir en el mismo

## Caso planta PV auto
Potencia (MWp) | 7.63 |  | Degradación | Según senda
[7 empty] | Tipo impositivo (%) | 25% |  |  |  | *Cálculo VR si distinto de cero
Factor de capacidad (%) | 22.72% | [5 empty] | Peaje incorporación a red (€/MWh) | 0 | Sin valorización excedentes
HEPC (kWh/kWp/año) | 1990 |  | % entregado | 94.95% |  |  | Impuesto GEN EE (%) | 0% | Sin valorización excedentes |  |  | (1) Valor en libros = | CAPEX - valor ya amortizado
[12 empty] | (2) Valor de mercado = | f (mercado)
[7 empty] | PPA (€/MWh) | 40
CAPEX (€) | 5035800 | [10 empty] | (3) Escudo fiscal = | ((1) - (2)) * tipo impositivo
OPEX anual año 0 (€) | 87745 | Evolución con inflación
[12 empty] | Valor residual = | (2) + (3)
Vida contrato (años) | 20 | [10 empty] | (a sumar en los flujos el último año del proyecto)
Vida útil (años) | 30 | *Se amortiza toda la instalación en la vida útil del contrato (VR=0)
| Construcción 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
Degradación |  | 0.98 | 0.976 | 0.972 | 0.968 | 0.964 | 0.96 | 0.956 | 0.952 | 0.948 | 0.944 | 0.94 | 0.936 | 0.932 | 0.928 | 0.924 | 0.92 | 0.916 | 0.912 | 0.908 | 0.904
Producción entregada (MWhe) |  | 14128.2986 | 14070.632 | 14012.9655 | 13955.299 | 13897.6325 | 13839.9659 | 13782.2994 | 13724.6329 | 13666.9664 | 13609.2998 | 13551.6333 | 13493.9668 | 13436.3003 | 13378.6337 | 13320.9672 | 13263.3007 | 13205.6342 | 13147.9676 | 13090.3011 | 13032.6346
OPEX anual (€) |  | 89412.155 | 91110.9859 | 92933.2057 | 94791.8698 | 96687.7072 | 98621.4613 | 100603.7527 | 102625.8881 | 104688.6685 | 106792.9107 | 108939.4482 | 111129.1311 | 113362.8267 | 115641.4195 | 117965.812 | 120336.9248 | 122755.697 | 125223.0865 | 127740.0706 | 130307.646
Ingresos (€) |  | 565131.9426 | 562825.2816 | 560518.6207 | 558211.9597 | 555905.2987 | 553598.6377 | 551291.9767 | 548985.3157 | 546678.6547 | 544371.9937 | 542065.3327 | 539758.6717 | 537452.0107 | 535145.3498 | 532838.6888 | 530532.0278 | 528225.3668 | 525918.7058 | 523612.0448 | 521305.3838
OPEX planta (€) |  | 89412.155 | 91110.9859 | 92933.2057 | 94791.8698 | 96687.7072 | 98621.4613 | 100603.7527 | 102625.8881 | 104688.6685 | 106792.9107 | 108939.4482 | 111129.1311 | 113362.8267 | 115641.4195 | 117965.812 | 120336.9248 | 122755.697 | 125223.0865 | 127740.0706 | 130307.646
OPEX peaje red (€) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Impuesto GEN EE (€) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA (€) |  | 475719.7876 | 471714.2957 | 467585.415 | 463420.0899 | 459217.5915 | 454977.1764 | 450688.224 | 446359.4276 | 441989.9862 | 437579.083 | 433125.8845 | 428629.5406 | 424089.1841 | 419503.9303 | 414872.8768 | 410195.103 | 405469.6698 | 400695.6193 | 395871.9742 | 390997.7378
Amortización (€) |  | 251790 | 251790 | 251790 | 251790 | 251790 | 251790 | 251790 | 251790 | 251790 | 251790 | 251790 | 251790 | 251790 | 251790 | 251790 | 251790 | 251790 | 251790 | 251790 | 251790 | 5035800 | OK
EBIT (€) |  | 223929.7876 | 219924.2957 | 215795.415 | 211630.0899 | 207427.5915 | 203187.1764 | 198898.224 | 194569.4276 | 190199.9862 | 185789.083 | 181335.8845 | 176839.5406 | 172299.1841 | 167713.9303 | 163082.8768 | 158405.103 | 153679.6698 | 148905.6193 | 144081.9742 | 139207.7378
Impuestos (€) |  | 55982.4469 | 54981.0739 | 53948.8537 | 52907.5225 | 51856.8979 | 50796.7941 | 49724.556 | 48642.3569 | 47549.9966 | 46447.2708 | 45333.9711 | 44209.8852 | 43074.796 | 41928.4826 | 40770.7192 | 39601.2757 | 38419.9174 | 37226.4048 | 36020.4936 | 34801.9345
EBI (€) |  | 167947.3407 | 164943.2218 | 161846.5612 | 158722.5674 | 155570.6936 | 152390.3823 | 149173.668 | 145927.0707 | 142649.9897 | 139341.8123 | 136001.9134 | 132629.6555 | 129224.3881 | 125785.4477 | 122312.1576 | 118803.8272 | 115259.7523 | 111679.2145 | 108061.4807 | 104405.8034
FCF Proyecto (€) | -5035800 | 419737.3407 | 416733.2218 | 413636.5612 | 410512.5674 | 407360.6936 | 404180.3823 | 400963.668 | 397717.0707 | 394439.9897 | 391131.8123 | 387791.9134 | 384419.6555 | 381014.3881 | 377575.4477 | 374102.1576 | 370593.8272 | 367049.7523 | 363469.2145 | 359851.4807 | 356195.8034
TIR Proyecto | 4.702%
%Deuda | 80% | *Se amortiza toda la instalación en la vida útil del contrato (VR=0) 2027: 4028640; *Se amortiza toda la instalación en la vida útil del contrato (VR=0) 2028: Principal de la deuda
Años | 18 | *Se amortiza toda la instalación en la vida útil del contrato (VR=0) 2027: 1007160; *Se amortiza toda la instalación en la vida útil del contrato (VR=0) 2028: CAPEX Equity
Kd | 4%
| Construcción 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
EBIT (€) |  | 223929.7876 | 219924.2957 | 215795.415 | 211630.0899 | 207427.5915 | 203187.1764 | 198898.224 | 194569.4276 | 190199.9862 | 185789.083 | 181335.8845 | 176839.5406 | 172299.1841 | 167713.9303 | 163082.8768 | 158405.103 | 153679.6698 | 148905.6193 | 144081.9742 | 139207.7378
Intereses deuda (€) |  | -161145.6 | -154861.9967 | -148327.0493 | -141530.7041 | -134462.505 | -127111.5779 | -119466.6138 | -111515.8511 | -103247.0578 | -94647.5129 | -85703.9861 | -76402.7183 | -66729.3998 | -56669.1485 | -46206.4872 | -35325.3194
Principal deuda (€) |  | -157090.0815 | -163373.6848 | -169908.6321 | -176704.9774 | -183773.1765 | -191124.1036 | -198769.0677 | -206719.8304 | -214988.6237 | -223588.1686 | -232531.6954 | -241832.9632 | -251506.2817 | -261566.533 | -272029.1943 | -282910.362 |  |  |  |  | 3428417.3759 | Revisar
Impuestos (€) |  | 15696.0469 | 16265.5747 | 16867.0914 | 17524.8465 | 18241.2716 | 19018.8996 | 19857.9026 | 20763.3941 | 21738.2321 | 22785.3925 | 23907.9746 | 25109.2056 | 26392.4461 | 27761.1954 | 29219.0974 | 30769.9459 | 38419.9174 | 37226.4048 | 36020.4936 | 34801.9345
EBI (€) |  | 47088.1407 | 48796.7242 | 50601.2742 | 52574.5394 | 54723.8149 | 57056.6988 | 59573.7077 | 62290.1824 | 65214.6963 | 68356.1776 | 71723.9238 | 75327.6167 | 79177.3382 | 83283.5863 | 87657.2922 | 92309.8376 | 115259.7523 | 111679.2145 | 108061.4807 | 104405.8034
FCF Equity (€) | -1007160 | 141788.0592 | 137213.0395 | 132482.6421 | 127659.5619 | 122740.6384 | 117722.5953 | 112594.6399 | 107360.352 | 102016.0726 | 96558.009 | 90982.2284 | 85284.6536 | 79461.0565 | 73507.0534 | 67418.0979 | 61189.4756 | 367049.7523 | 363469.2145 | 359851.4807 | 356195.8034
TIR Equity | 11.69%
IPC (Enero-Diciembre) |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
España | % | 1.9% | 1.9% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.01%

## Referencias CAPEX_OPEX
Referencias para plantas de mayor tamaño
CAPEX Fotovoltaica
MEUR/MWp
Módulos | 28% | 0.196
Seguidor | 16.3% | 0.1141
Inversores | 7.7% | 0.0539
Otros equipos (cables BT, MT, cajas de conexión, etc.) | 10.9% | 0.0763
Auxiliares planta | 13.6% | 0.0952 | 0.5355
SET + LAT | 11.5% | 0.0805
Conexión | 5.4% | 0.0378
Otros CAPEX | 0.8% | 0.0056
Tasas | 3.2% | 0.0224
Ingeniería y Dirección de Obra | 1.6% | 0.0112
DEVEX | 1% | 0.007
TOTAL | 100% | 0.7
Precio referencia MEUR/MWp | 0.7
OPEX Fotovoltaica
EUR/MWp
O&M Planta | 40% | 6400
O&M Evacuación | 3.2% | 512
SCADA, Sistemas y comunicaciones | 0.9% | 144
Terrenos | 15.2% | 2432
Personal y gestión del parque | 7.6% | 1216
Otros (seguros, servicios, suministros) | 6.6% | 1056
Impuestos locales | 26.5% | 4240
TOTAL | 100% | 16000
Precio referencia EUR/MWp | 16000

## PeriodosElectricos
Potencia superior a 15 kW para acceso a tarifa en 6 períodos:
Tarifa 6 periodos peninsular
|  | Días laborables | [28 empty] | Días festivos
Peninsula | [6 empty] | Hora | [25 empty] | Hora
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Año |  | Identificación mes |  | Inicio | Fin | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |  |  | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
| 2025 | Mes | 1 | Enero | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Mes | Enero | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 2025 |  | 2 | Febrero | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | Febrero | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 2025 |  | 3 | Marzo | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | Marzo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 2025 |  | 4 | Abril | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |  | Abril | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 2025 |  | 5 | Mayo | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |  | Mayo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 2025 |  | 6 | Junio | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  | Junio | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 2025 |  | 7 | Julio | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | Julio | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 2025 |  | 8 | Agosto | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  | Agosto | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 2025 |  | 9 | Septiembre | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  | Septiembre | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 2025 |  | 10 | Octubre | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |  | Octubre | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 2025 |  | 11 | Noviembre | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | Noviembre | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 2025 |  | 12 | Diciembre | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | Diciembre | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Note on D4: Discriminación horaria de seis periodos (P1, P2, P3, P4, P5 y P6) en alta tensión. De aplicación a las tarifas de acceso: 6.1 (P>450kW y 1kV=<V<36kV) 6.2 (P>450kW y 36kV=<V<72.5kV) 6.3 (P>450kW y 72.5kV=<V<145kV) 6.4 (P>450kW y 145kV=<V) 6.5 (P>450kW y Conexiones Inter.).